別紙１

調査対象街路灯一覧

|  |  |
| --- | --- |
| 四国電力電灯料金区分 | 既設灯数（内既設ＬＥＤ灯数） |
| 10Wまで | ４６（４６） |
| 10Wをこえ20Wまで | 　　　　　　１５（　０） |
| 20Wをこえ40Wまで | ６０（　０） |
| 40Wをこえ60Wまで | ５１８（　０） |
| 60Wをこえ100Wまで | ５（　０） |
| 100Wをこえ150Wまで | １１（　０） |
| 150Wをこえ200Wまで | 　　　　　　　０（　０） |
| 200Wをこえ250Wまで | 　　　　　　　８（　０） |
| 250Wをこえ300Wまで | 　　　　　　　０（　０） |
| 300Wをこえ350Wまで | ２２（　０） |
| 350Wをこえ400Wまで | 　　　　　　　０（　０） |
| 500Wをこえ550Wまで | 　　　　　　　０（　０） |
| 合　計 | ６８５（４６） |

別紙２

道　路　灯　一　覧

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四国電力電灯料金区分 | 既設灯数 | ＬＥＤ照明への更新後の灯数 |
| 10Wまで | ０　 | 　０ |
| 10Wをこえ20Wまで | 　　　　　　　０　 | 　　　　　　　０ |
| 20Wをこえ40Wまで | ０　 | 　０ |
| 40Wをこえ60Wまで | ０　 | 　　　　　　　０ |
| 60Wをこえ100Wまで | ０　 | ３０ |
| 100Wをこえ150Wまで | ０　 | 　０ |
| 150Wをこえ200Wまで | 　　　　　　　０　 | 　　　　　　　０ |
| 200Wをこえ250Wまで | 　　　　　　　８　 | 　　　　　　　０ |
| 250Wをこえ300Wまで | 　　　　　　　０　 | 　　　　　　　０ |
| 300Wをこえ350Wまで | ２２　 | 　　　　　　　０ |
| 350Wをこえ400Wまで | 　　　　　　　０　 | 　　　　　　　０ |
| 500Wをこえ550Wまで | 　　　　　　　０　 | 　　　　　　　０ |
| 合　計 | ３０　 | 　３０ |

別紙３

防　犯　灯　一　覧

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四国電力電灯料金区分 | 既設灯数 | ＬＥＤ照明への更新後の灯数 |
| 10Wまで | 　０ | 　５９３ |
| 10Wをこえ20Wまで | 　　　　　　１５ | 　　　　　　　 ０ |
| 20Wをこえ40Wまで | ６０ | １６ |
| 40Wをこえ60Wまで | ５１８ | ０ |
| 60Wをこえ100Wまで | ５ | 　０ |
| 100Wをこえ150Wまで | １１ | 　０ |
| 150Wをこえ200Wまで | 　　　　　　　０ | ０ |
| 200Wをこえ250Wまで | 　　　　　　　０ | ０ |
| 250Wをこえ300Wまで | 　　　　　　　０ | ０ |
| 300Wをこえ350Wまで | ０ | ０ |
| 350Wをこえ400Wまで | 　　　　　　　０ | ０ |
| 500Wをこえ550Wまで | 　　　　　　　０ | ０ |
| 合　計 | ６０９ | ６０９ |

　（注）既設灯数はＬＥＤ灯を除く