別紙１

調査対象街路灯一覧

|  |  |
| --- | --- |
| 四国電力電灯料金区分 | 既設灯数（内既設ＬＥＤ灯数） |
| 10Wまで | ４６（４６） |
| 10Wをこえ20Wまで | １５（　０） |
| 20Wをこえ40Wまで | ６０（　０） |
| 40Wをこえ60Wまで | ５１８（　０） |
| 60Wをこえ100Wまで | ５（　０） |
| 100Wをこえ150Wまで | １１（　０） |
| 150Wをこえ200Wまで | ０（　０） |
| 200Wをこえ250Wまで | ８（　０） |
| 250Wをこえ300Wまで | ０（　０） |
| 300Wをこえ350Wまで | ２２（　０） |
| 350Wをこえ400Wまで | ０（　０） |
| 500Wをこえ550Wまで | ０（　０） |
| 合　計 | ６８５（４６） |

別紙２

道　路　灯　一　覧

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四国電力電灯料金区分 | 既設灯数 | ＬＥＤ照明への更新後の灯数 |
| 10Wまで | ０ | ０ |
| 10Wをこえ20Wまで | ０ | ０ |
| 20Wをこえ40Wまで | ０ | ０ |
| 40Wをこえ60Wまで | ０ | ０ |
| 60Wをこえ100Wまで | ０ | ３０ |
| 100Wをこえ150Wまで | ０ | ０ |
| 150Wをこえ200Wまで | ０ | ０ |
| 200Wをこえ250Wまで | ８ | ０ |
| 250Wをこえ300Wまで | ０ | ０ |
| 300Wをこえ350Wまで | ２２ | ０ |
| 350Wをこえ400Wまで | ０ | ０ |
| 500Wをこえ550Wまで | ０ | ０ |
| 合　計 | ３０ | ３０ |

別紙３

防　犯　灯　一　覧

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四国電力電灯料金区分 | 既設灯数 | ＬＥＤ照明への更新後の灯数 |
| 10Wまで | ０ | ５９３ |
| 10Wをこえ20Wまで | １５ | ０ |
| 20Wをこえ40Wまで | ６０ | １６ |
| 40Wをこえ60Wまで | ５１８ | ０ |
| 60Wをこえ100Wまで | ５ | ０ |
| 100Wをこえ150Wまで | １１ | ０ |
| 150Wをこえ200Wまで | ０ | ０ |
| 200Wをこえ250Wまで | ０ | ０ |
| 250Wをこえ300Wまで | ０ | ０ |
| 300Wをこえ350Wまで | ０ | ０ |
| 350Wをこえ400Wまで | ０ | ０ |
| 500Wをこえ550Wまで | ０ | ０ |
| 合　計 | ６０９ | ６０９ |

　（注）既設灯数はＬＥＤ灯を除く